## Slide 1
第10章 综合案例

## Slide 2: 章节概述
本章将综合所学的知识点，来绘制各类常见的电子电气图纸，其中包括常用电器图例、机械电气图、室内照明图、以及电子电路图。希望通过这几个小实例来巩固之前所学的操作技法，使用户能够独立绘制各类电气图纸。
知识要点
绘制常见电器图例
绘制机械电气图
绘制室内照明图
绘制电子电路图

## Slide 3
绘制机械电气图
绘制常用电器图例
绘制室内照明平面图
绘制电子电路图

## Slide 4
绘制常用电器符号
01

## Slide 5
10.1.1 绘制三相变压器符号
变压器一般用于电气设备的控制线路以及配电线路中，它是电气设备控制线路中比较常用的设备之一。三相变压器比较适用于交流50HZ至60HZ，电压660V以下的电路中。下面将以星，三角连接三相变压器为例。

## Slide 6
10.1.2 常开、常闭按钮符号
常开和常闭钮是用来控制用电设备的自动运行和停止。如果两个触点是导通的，则称为常闭；两个触点是断开的，则称为常开。

## Slide 7
10.1.3 开关接触器符号
接触器是自动控制系统中的重要元件之一，用小电流来控制大电流负载，可远距离控制，不仅能接通和切断电路，而且还具有低电压释放保护作用。下面就以常见开关接触器符号为例。

## Slide 8
10.1.4 绘制电阻器符号
电阻器在电路中起着阻流作用，主要用于电路的降压、分压以及分流。

## Slide 9
绘制机械电气图
02

## Slide 10
10.2.1 绘制各电气元件
在绘制电气图之前，先准备好图纸中所需的电气元件，例如电阻、电动机、开关、热继电器、信号灯以及变压器等。

## Slide 11
10.2.2 绘制线路连接线
各类电气元件准备好后，下面就可利用线路将这些电气元件组合起来。

## Slide 12
10.2.3 添加文字注释
接下来将要为绘制的电气图添加文字说明，从而表达出图纸中所要表达的信息。

## Slide 13
绘制室内照明平面图
03

## Slide 14
10.3.1 绘制照明设备
照明设备有配电箱、插座箱、接线箱、各灯具以及开关插座等。

## Slide 15
10.3.2 添加连接导线
照明设备绘制完毕后，接下来就需要绘制导线，将这些设备串联或并联起来。

## Slide 16
10.3.3 添加文字标注
为照明布局图添加文字说明。

## Slide 17
绘制电子电路图
04

## Slide 18
10.4.1 绘制电路器件
首先绘制一些常见的电路器件符号，例如电阻、电容、二极管、三极管等。

## Slide 19
10.4.2 绘制导线连接器件
接下来需要利用线路将这些电气元件组合起来，使图纸具有完整性。

## Slide 20
10.4.3 添加文字注释
对电路图添加文字说明。

## Slide 21
致
谢
The man who has made up his mind to win will never say impossible